DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC:

Adresa:

Telefon:

Fax:

Adresă e-mail:

Persoană de contact:

CĂTRE: ȘCOALA NAȚIONALĂ DE GREFIERI

OFERTĂ TEHNICĂ

Subsemnata/Subsemnatul, dna/dl …………………..……………………. reprezentant/ reprezentanți ai ofertantului ………………………….………………………….…….…., ne oferim să furnizăm echipamentele necesare în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative”, cod SIPOCA 455, Cod My SMIS 118716, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, care fac obiectul achiziției, cu respectarea condițiilor și specificațiilor tehnice impuse de beneficiar, respectiv:

Dispozitive UPS:

- dispozitiv UPS pentru servere – 1 bucată

- dispozitive UPS pentru calculatoare – 2 bucăți

| Cerințe minimale solicitate |  | Produs ofertat (de completat modelul produsului): |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS pentru servere |  |  |  |
| Tip | Montabil în rack | Tip |  |
| Conectori ieșire | 8 prize tip SHUKO | Conectori ieșire |  |
| Alimentare | 162 - 290VAC | Alimentare |  |
| Putere | 2200 VA | Putere |  |
| Încărcare | 1980 W | Încărcare |  |
| Baterie | Sealed and leak proof maintenance | Baterie |  |
| Interfață | USB, RS 232 | Interfață |  |
| Management software | Da (USB, LAN sau internet) | Management software |  |
| Timp transfer tensiune | ≤6ms | Timp transfer tensiune |  |
| Protecții | Regulator automat de tensiune Protecție la suprasarcină Protecție la supratensiune Protecție la descărcări electrice Repornire automată la revenirea curentului alternativ | Protecții |  |
| Garanție | 36 luni, 12 luni acumulator | Garanție |  |
| UPS pentru calculatoare |  |  |  |
| Tip | Line – interactiv | Tip |  |
| Conectori ieșire | 4 prize tip SHUKO | Conectori ieșire |  |
| Alimentare | 162 - 290VAC | Alimentare |  |
| Putere | 1000 VA | Putere |  |
| Încărcare | 600 W | Încărcare |  |
| Baterie | Sealed and leak proof maintenance | Baterie |  |
| Interfață | USB, RS 232 | Interfață |  |
| Management software | Da (USB, LAN sau internet) | Management software |  |
| Timp transfer tensiune | ≤6ms | Timp transfer tensiune |  |
| Protecții | Regulator automat de tensiune Protecție la suprasarcină Protecție la supratensiune Protecție la descărcări electrice Repornire automată la revenirea curentului alternativ | Protecții |  |
| Garanție | 36 luni, 12 luni acumulator | Garanție |  |

Note:

- produsele oferite vor fi însoțite de toate accesoriile necesare funcționării lor (modul hardware sau software) la parametrii ceruți prin prezenta specificație tehnică, chiar dacă beneficiarul a omis solicitarea lor explicită;

- se solicită a fi atașate documente cu specificațiile tehnice emise de producător pentru produsele ofertate.

Ofertantul declară în prezenta ofertă tehnică faptul că își asumă toate condițiile impuse de beneficiar prin anunțul de participare și specificațiile tehnice.

NOTĂ: Oferta tehnică va fi întocmită în corespondenţă cu specificaţiile tehnice solicitate, astfel încât să permită verificarea corespondenței cu cerințele solicitate, punct cu punct.

Ofertantul va completa în coloana din dreapta specificațiile tehnice ale produsului ofertat.

Cerințele tehnice solicitate sunt minime și obligatorii.

La oferta tehnică se vor anexa fișele produselor pentru confirmarea specificațiilor ofertate.

________________________, în calitate de __________________________, legal autorizat să semnez

(semnătura) oferta pentru și în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)